Θέμα 4ο

Ως εγκαταστάτης αερίων καυσίμων, κατά τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου με μία εσωτερική εγκατάσταση, πρόκειται να εγκαταστήσετε έναν ρυθμιστή πίεσης για να ελέγχετε τη πίεση του αερίου στο δίκτυο.

α. Ποια δύο (2) εξαρτήματα πρέπει να τοποθετήσετε πριν το ρυθμιστή πίεσης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν το καθένα από αυτά;  (Μονάδες 16)

β. Με ποια όργανα πρέπει να εξοπλίσετε τον ρυθμιστή πίεσης και ποιο σκοπό αυτά εξυπηρετούν; (Μονάδες 9)

Μονάδες 25