ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α. Πριν από τον ρυθμιστή πίεσης τοποθετούμε:

- μια αποφρακτική βαλβίδα ώστε να μπορεί να απομονώνεται η μονάδα σε περιπτώσεις συντήρησης η αντικατάστασής της και

- ένα φίλτρο για την προστασία του ρυθμιστή και γενικά όλων των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διατάξεων.

β. Εξοπλίζουμε τον ρυθμιστή με τον απαιτούμενο αριθμό μανομέτρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτορρύθμιση και η επιθεώρησή του.