ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α. Η δεξαμενή υγραερίου εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα, αρκεί μια πλάκα από μπετόν, πάχους 30cm, με διπλό πλέγμα στην οποία θα πακτωθούν οι μεταλλικές βάσεις της δεξαμενής.

β. Τα κύρια εξαρτήματα που πρέπει να εγκαταστήσουμε στη δεξαμενή είναι:

- Τυπική βαλβίδα πλήρωσης της δεξαμενής με αέριο.

- Τυπική ειδική βαλβίδα για την υποδοχή της βάνας υγρής φάσης του αερίου.

- Τυπική βάνα υγρής φάσης του αερίου.

- Ανακουφιστική βαλβίδα.

- Τυπική πολυβαλβίδα.