Θέμα 4ο
Έχετε αναλάβει να τοποθετήσετε ορθογωνική δεξαμενή υγρών καυσίμων (πετρελαίου) σε ξεχωριστό χώρο μιας πολυώροφης πολυκατοικίας.
α. Ποια μορφή πρέπει να έχει η επιφάνεια του δαπέδου κάτω από τη δεξαμενή; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. (Μονάδες 5)
β. Σε ποιο σημείο της δεξαμενής θα εγκαταστήσετε το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής; (Μονάδες 4)
γ. Σε ποιο σημείο της δεξαμενής θα εγκαταστήσετε το σωλήνα παροχής πετρελαίου που θα καταλήγει στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας και ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη διάμετρος του συγκεκριμένου σωλήνα; (Μονάδες 5)
δ. Ποια εξαρτήματα πρέπει να τοποθετήσετε στο τέλος του σωλήνα παροχής πετρελαίου για τη σύνδεσή του με το βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμου; (Μονάδες 6)
ε. Σε ποιο σημείο της δεξαμενής θα τοποθετήσετε τη γραμμή τροφοδότησης του καυστήρα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 5)
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