Θέμα 2ο

2.1 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια αντλία ενός διβάθμιου καυστήρα πετρελαίου. Με βάση τον παρακάτω πίνακα, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα (1) από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Αντλία πετρελαίου

| ΣΤΗΛΗ Α (Αριθμός εξαρτήματος) | ΣΤΗΛΗ Β (Ονομασία) |
| --- | --- |
| 1. | α. Πώμα εξαερισμού. |
| 2. | β. Ρυθμιστής πίεσης. |
| 3. | γ. Θυρίδα προς μπεκ. |
| 4. | δ. Έμβολα. |

Μονάδες 16

2.2 Να αναφέρετε τρείς από τις διεργασίες για τις οποίες χρησιμοποιείται η αντλία σε έναν καυστήρα πετρελαίου.

Μονάδες 9