Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Σε μια αντλία ενός καυστήρα υγρού καυσίμου η πίεση που απαιτείται για ελαφρύ πετρέλαιο (diesel), είναι από 7 έως 15 atm.

β. Η παροχή της αντλίας είναι πάντα μεγαλύτερη από εκείνη του ακροφυσίου και υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η περίσσεια ποσότητα  να επιστρέφει στη δεξαμενή.

γ. Η αντλία καυσίμου χρησιμοποιείται και για το φιλτράρισμα του καυσίμου.

Μονάδες 9

2.2 Να αναφέρετε τέσσερα από τα προτερήματα της προθέρμανσης του πετρελαίου σ’ έναν καυστήρα υγρού καυσίμου.

Μονάδες 16