Θέμα 2ο

2.1 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ένας ρυθμιστής ροής ενός εξατμιστικού καυστήρα πετρελαίου. Με βάση τον παρακάτω πίνακα, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα (1) από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

| ΣΤΗΛΗ Α (Αριθμός εξαρτήματος) | ΣΤΗΛΗ Β (Ονομασία) |
| --- | --- |
| 1. | α. Πετρέλαιο. |
| 2. | β. Πλωτήρας. |
| 3. | γ. Ασφαλιστικός πλωτήρας. |
| 4. | δ. Ελατήριο. |
| 5. | ε. Χειροκίνητη ρυθμιστική βαλβίδα. |

Μονάδες 15

2.2 Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας ενός εξατμιστικού καυστήρα πετρελαίου.

Μονάδες 10