Θέμα 2ο

2.1 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ένας εξατμιστικός καυστήρας πετρελαίου. Με βάση τον παρακάτω πίνακα, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα (1) από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Εξατμιστικός καυστήρας πετρελαίου

| ΣΤΗΛΗ Α (Αριθμός εξαρτήματος) | ΣΤΗΛΗ Β (Ονομασία) |
| --- | --- |
| 1. | α. Καυστήρας εξάτμισης. |
| 2. | β. Ρυθμιστική βαλβίδα με πλωτήρα. |
| 3. | γ. Διακόπτης ρύθμισης παροχής. |
| 4. | δ. Αποθήκη πετρελαίου. |
| 5. | ε. Κατώτερος δακτύλιος καύσης. |
| 6. | στ. Αγωγός πετρελαίου προς καυστήρα εξάτμισης. |

Μονάδες 12

2.2 Για έναν ρυθμιστή ροής καυσίμου σε εξατμιστικό καυστήρα πετρελαίου, να αναφέρετε:

α) Ποιος είναι ο σκοπός του. (Μονάδες 6)

β) Ποιος είναι ο ρόλος του κάθε πλωτήρα που διαθέτει. (Μονάδες 7)

Μονάδες 13