Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, τα γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση.

Οι δυναμικές ή κινητικού τύπου αντλίες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: Τις περιστροφικές αντλίες και τις αντλίες ειδικής επιδράσεως.

- Ποιες από τις παρακάτω αντλίες ανήκουν στις περιστροφικές; Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις παρακάτω αντλίες θα περισσέψουν.

α. Περιφερειακής ροής ή στροβιλαντλίες

β. Ηλεκτρομαγνητικές

γ. Φυγοκεντρικές ή ακτινικής ροής

δ. Διαφράγματος

ε. Ακροφυσίου ή τζιφάρι

στ. Μεικτής ροής

ζ. Αξονικής ροής

- Ποιες από τις παρακάτω αντλίες ανήκουν στις ειδικής επιδράσεως; Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις παρακάτω αντλίες θα περισσέψουν.

α. Μεικτής ροής

β. Υδραυλικού εμβόλου

γ. Πολλαπλών στροφείων

δ. Ακροφυσίου ή τζιφάρι

ε. Ηλεκτρομαγνητικές

στ. Φυγοκεντρικές ή ακτινικής ροής

ζ. Ανυψωτική με αέρα

Μονάδες 16

2.2 Ο ρυθμός ροής της θερμότητας ενός εναλλακτήρα με αυλούς ή πλάκες, απ’ το υγρό με υψηλότερη θερμοκρασία στο υγρό με χαμηλότερη, είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραμέτρων. Μπορείτε να αναφέρετε τρεις (3) από αυτές;

Μονάδες 9