Θέμα 4ο

Το λεβητοστάσιο ενός κτιρίου με εγκατάσταση Κεντρικής θέρμανσης είναι απολύτως αναγκαίο να έχει πόρτα προς το κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Να προσδιορίσετε τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει η πόρτα στην περίπτωση αυτή.

Μονάδες 25