ΘΕΜΑ 4

4.1	Να υπολογίσετε το πάχος ενός μπατικού τοίχου που κατασκευάζεται από 6-οπα τούβλα διαστάσεων 6cm x 9cm x 19cm. (Μονάδες 5)

4.2	Δίνεται το σκαρίφημα της κάτοψης ισόγειου χώρου. Το κτίριο αποτελείται από 4 μπατικούς περιμετρικούς τοίχους και ένα δρομικό εσωτερικό τοίχο ύψους 3,5m. Να υπολογίσετε τον απαιτούμενο αριθμό των τούβλων διαστάσεων 6cm x 9cm x 19 cm και τον όγκο του κονιάματος σε m3 για την κατασκευή της εσωτερικής τοιχοποιίας. Θα κατασκευαστεί ένα μόνο σενάζ στο επάνω μέρος των ανοιγμάτων ύψους 0.2m. Το ύψος της εσωτερικής πόρτας είναι 2,20m.

Για 1m3 δρομικής τοιχοποιίας με τούβλα  διαστάσεων 6cm x 9cm x 19cm απαιτούνται 75 τούβλα και 0,02m3 κονιάματος. (Μονάδες 20).