Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Σημειώνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια λέξη δύο ή τρεις φορές. Λέξεις που δίνονται: αναρροφήσεως, καταθλίψεως.

«Ο αεροκώδωνας αποτελείται από ένα μεταλλικό δοχείο επαρκούς όγκου, που περιέχει αέρα υπό ελεγχόμενη πίεση και τοποθετείται είτε μεταξύ της βαλβίδας _____________ (1) και του στομίου συνδέσεως του δικτύου _____________ (2) μίας αντλίας, είτε μεταξύ του στομίου _____________ (3) και της βαλβίδας _____________ (4) (όταν το υγρό στην πλευρά της _____________ (5) είναι υπό πίεση), ή μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές. Μέσα στον αεροκώδωνα υπάρχει υγρό που δύναται να αυξομειώνεται με την είσοδο και την έξοδό του από το κάτω μέρος του δοχείου, που είναι συνδεμένο με το δίκτυο.»

Μονάδες 15

2.2 Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις δύο (2) κατηγορίες που κατατάσσονται οι εμβολοφόρες αντλίες, ανάλογα με τον τρόπο αντλήσεως και παροχής του υγρού.

Μονάδες 10