Ενδεικτικές απαντήσεις

2ο ΘΕΜΑ

2.1 Οι παράγοντες από τους οποίους είναι ανάλογη η ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) είναι:

- Της μαγνητικής επαγωγής Β του ομογενούς μαγνητικού πεδίου (σε Tesla ή 1T=1V·sm2).

- Του μήκους (l) του τμήματος του αγωγού το οποίο βρίσκεται υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου (ενεργό μήκος σε m).

- της ταχύτητας ( U=2π·r·n, όπου n: στρ/s) της μεταβολής της κίνησης του αγωγού 
(σε ms)

- του ημιτόνου της γωνίας (α), η οποία σχηματίζεται μεταξύ των κατευθύνσεων της κίνησης και του μαγνητικού πεδίου.

Η σχέση που δίνει την ΗΕΔ είναι: E=B· l·U·ημα (σε V)