Θέμα 4ο

Με βάση τον παρακάτω πίνακα να απαντήσετε:

  - Ποια θα πρέπει να είναι η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος πλαστικού σωλήνα για να τοποθετηθούν τρείς αγωγοί ΝΥΑ Η07V-U PVC 2,5mm2 σε χωνευτή εγκατάσταση;

Εξηγήστε πως χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας.

Μονάδες: 06

  - Πως είναι χρωματισμένοι οι αγωγοί και γιατί;

Μονάδες: 06

  - Με τους ίδιους αγωγούς σε ορατή εγκατάσταση ποια θα ήταν η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος του πλαστικού σωλήνα;

Εξηγήστε εάν υπάρχει και γιατί, διαφοροποίηση στη διάμετρο.

Μονάδες: 13