Θέμα 4o

Σε ψυκτική διάταξη με συντελεστή συμπεριφοράς COP = 2,5, η απορριπτόμενη θερμική ισχύς στον συμπυκνωτή είναι 7 kW.

Δίδεται ότι 1kW = 860 kcal/h και 1kcal/h = 4 BTU/h

Υπολογίστε:

α) Την ισχύ του συμπιεστή σε kW. (Μονάδες 10)

β) Την ψυκτική ισχύ της διάταξης σε kW και σε BTU/h. (Μονάδες 15)

Μονάδες 25