ΘΕΜΑ 4

4.1 Τι ονομάζεται διάζωμα (σενάζ) και από τι υλικό κατασκευάζεται συνήθως σήμερα ; (Μονάδες 15)

4.2 Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη της τοιχοποιίας ανάλογα με τον τρόπο σύμπλεξης των τούβλων. (Μονάδες 10)