ΘΕΜΑ 4ο
Τρεις όμοιοι ωμικοί αντιστάτες με τιμή R= 10 Ω, συνδέονται σε τριφασικό σύστημα , κατά τρίγωνο και τροφοδοτούνται με πολική τάση 100 V και συχνότητα 50 Hz. 
Στη συνέχεια να υπολογίσετε:
α.  Την τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης. Μονάδες 6
β. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει  την κάθε αντίσταση. Μονάδες 7
γ. Την ένταση του ρεύματος της γραμμής τροφοδοσίας.  Μονάδες 7
δ. Τη συνολική πραγματική ισχύ που απορροφά το τριφασικό φορτίο. Μονάδες 5
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Σημείωση : μπορείτε το αποτέλεσμα να το παρουσιάσετε με     
  ,χωρίς να το κάνετε αντικατάσταση, ή να χρησιμοποιήσετε  
  
                                                                           
