ΘΕΜΑ 4ο

Τρεις όμοιοι ωμικοί αντιστάτες με τιμή R= 103 Ω, συνδέονται σε τριφασικό σύστημα , κατά τρίγωνο και τροφοδοτούνται με πολική τάση 1003 V και συχνότητα 50 Hz.

Στη συνέχεια να υπολογίσετε:

α.  Την τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης. Μονάδες 6

β. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει  την κάθε αντίσταση. Μονάδες 7

γ. Την ένταση του ρεύματος της γραμμής τροφοδοσίας.  Μονάδες 7

δ. Τη συνολική πραγματική ισχύ που απορροφά το τριφασικό φορτίο. Μονάδες 5

Σημείωση : μπορείτε το αποτέλεσμα να το παρουσιάσετε με 3

,χωρίς να το κάνετε αντικατάσταση, ή να χρησιμοποιήσετε  3=1,7