ΘΕΜΑ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Χώρος κατασκευής έργου

- Περίφραξη

- Αποθήκη τσιμέντου

- Συγκρότημα σκυροδέματος

- Υπαίθρια αποθήκη αδρανών

- Υπόστεγο

- Εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευών

- Είσοδος

- Φυλάκιο

- Εργοταξιακά γραφεία

- W.C.

- Αποδυτήρια

- Κλειστή αποθήκη

- Εγκατάσταση κοπής & διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού

- Υπαίθρια αποθήκη ικριωμάτων & ξυλοτύπων.

Να αναφέρετε 7 από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.