Θέμα 2ο

Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση, ώστε να συμπληρωθεί η κάθε πρόταση.

| 1ο μέρος |  | 2ο μέρος |
| --- | --- | --- |
| 1. Τα PLC ελαχιστοποιούν |  | α. επεκτείνεται πολύ εύκολα. |
| 2. Τα PLC είναι ευέλικτα |  | β. στην τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού. |
| 3. Ο αυτοματισμός με PLC |  | γ. το κόστος συντήρησης του πίνακα αυτοματισμού. |

Μονάδες: 25