ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α) Τοποθετείται αισθητήρας, ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού. Όταν αυτή πέσει κάτω από μία τιμή, ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

β) Τοποθετείται αισθητήρας, ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού. Όταν αυτή πέσει κάτω από μία τιμή, ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, τότε η λειτουργία του θερμοσίφωνα σταματά.