Θέμα 2ο

- Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι ΑΜ/Σ χρησιμοποιούνται ευρέως γιατί έχουν μεγαλύτερη ισχύ και μικρότερο κόστος από τους απλούς Μ/Σ.

β. Ανάλογα με τον προορισμό τους οι Μ/Σ οργάνων μέτρησης διακρίνονται  σε Μ/Σ τάσης, Μ/Σ έντασης και Μ/Σ ισχύος.

Μονάδες 10

- Να γράψετε τον αριθμό 2.1,2.2,…. και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί   στη σωστή απάντηση.

2.1. Οι ΑΜ/Σ με δυνατότητα μεταβολής της τάσης του δευτερεύοντος σε πολύ μεγάλα όρια, ονομάζονται:

α) Μ/Σ οργάνων μέτρησης

β) τριφασικοί ΑΜ/Σ

γ) ρυθμιζόμενοι ΑΜ/Σ

δ) ΑΜ/Σ υποβιβασμού

2.2. Στον Μ/Σ τάσης το πρωτεύον τύλιγμα συνδέεται με

α) το βολτόμετρο

β) το δίκτυο Χαμηλής Τάσης

γ) το δίκτυο Υψηλής Τάσης

δ) τη γη

2.3.  Ο Μ/Σ έντασης πρέπει να διατηρείται συνεχώς

α) σε λειτουργία

β) στο κύκλωμα

γ) βραχυκυκλωμένος

δ) εκτός κυκλώματος

Μονάδες 15