Θέμα 4ο

Ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα αποδίδει ισχύ P=500 W και στρέφεται με ταχύτητα n= 955 στρ/min. Nα υπολογισθούν:

α) η ροπή Τ που αναπτύσσει στον άξονά του.				           Μονάδες 10

β) η ολίσθηση s του κινητήρα αν η σύγχρονη ταχύτητα είναι ns=1000 στρ/min.  Μονάδες 15