Θέμα 

[bookmark: _Hlk125914154]α) Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος συναγερμού.



β) Να απαντήσετε με σωστό ή λάθος 
                                                                                                                                                              Σ/Λ
	Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού  μπορούν να συνδεθούν μόνο σε συνδεσμολογία σε σειρά μεταξύ τους
	

	Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού  μπορούν να συνδεθούν μόνο σε παράλληλη συνδεσμολογία μεταξύ τους 
	

	Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού  μπορούν να συνδεθούν είτε σε σειρά είτε παράλληλα μεταξύ τους
	

	Οι μαγνητικές επαφές αποτελούνται από δύο τμήμα , από τα οποία το ένα τοποθετείται σε ακίνητο μέρος και το άλλο σε κινούμενο
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Θ έμα      α )   Να αναφέρετε  τα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος συναγερμού .         β)  Να  απαντήσετ ε   με σωστ ό ή λάθος                                                                                                                                                                     Σ/Λ  

Οι  αισθητήρες  ενός   συστήματος   συναγερμού     μπορούν ν α συνδεθούν  μόνο σε συνδεσμολογία σε σειρά   μεταξύ   τους   

Οι  αισθητήρες  ενός   συστήματος   συναγερμού     μπορούν ν α συνδεθούν  μόνο  σε παράλληλη συνδεσμολογία  μεταξ ύ  τους     

Οι  αισθητήρες  ενός   συστήματος   συναγερμού     μπορούν ν α συνδεθούν  είτ ε σε σειρά είτε παράλληλα μεταξύ   τους   

Οι μαγνητικές επαφές αποτ ελούνται  από   δύο τμήμα  ,  από   τα  οποία τ ο  ένα  τοποθετείται   σε   ακίνη το μέρος και το άλλο σε κ ινούμενο   

       

