Απαντήσεις

Α)

Τα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος συναγερμού είναι

- Η κεντρική μονάδα ελέγχου,

- Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες,

- Οι συσκευές σήμανσης και συναγερμού και

- Οι συσκευές επικοινωνιών για τη μετάδοση του σήματος συναγερμού

Β)

| Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού μπορούν να συνδεθούν μόνο σε συνδεσμολογία σε σειρά μεταξύ τους | Λ |
| --- | --- |
| Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού μπορούν να συνδεθούν μόνο σε παράλληλη συνδεσμολογία μεταξύ τους | Λ |
| Οι αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού μπορούν να συνδεθούν είτε σε σειρά είτε παράλληλα μεταξύ τους | Σ |
| Οι μαγνητικές επαφές αποτελούνται από δύο τμήμα , από τα οποία το ένα τοποθετείται σε ακίνητο μέρος και το άλλο σε κινούμενο | Σ |