Απαντήσεις

- Εφ όσον έχουμε συντελεστή εφεδρείας 3 θα πρέπει να υπολογιστεί για

1000Wh * 3 =3000 Wh

Λόγω του συντελεστή ασφαλείας θα πρέπει η παραπάνω χωρητικότητα να αυξηθεί κατά 30%

3000Wh* 30100=9000100=900Wh

Άρα η συνολική  θα είναι

3000+900=3900Wh

- Για να μετατρέψουμε τις Wh  σε Αh θα πρέπει να διαιρέσουμε την χωρητικότητα με την τάση  άρα

3900 Wh12=325 Ah