Θέμα 4ο
Σε τετραώροφο κτίριο, με όγκο ανά όροφο 1750 m3, θέλουμε να αντικαταστήσουμε την υπάρχουσα δεξαμενή πετρελαίου, λόγω παλαιότητας, με νέα, η οποία θα πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς. Να προσδιοριστούν:
α) Η χωρητικότητα της νέας δεξαμενής, με βάση τον πίνακα 1. (Μονάδες 7)
β) Τα εξαρτήματα με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη η νέα δεξαμενή. (Μονάδες 18)
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