ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι:

Όγκος κτιρίου= 41750 m3 = 7000 m3

Από τον πίνακα 1 για όγκο κτιρίου 7000 m3αντιστοιχεί χωρητικότητα δεξαμενής 3,5 m3.

β) Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μια δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Σωλήνωση εξαερισμού

- Σωλήνωση πλήρωσης

- Στόμιο προσαγωγής προς τον καυστήρα

- Στόμιο αδειάσματος της δεξαμενής

- Δείκτη στάθμης πετρελαίου

- Ανθρωποθυρίδα