Θέμα 4o
4.1 Αέρας ρέει σε έναν αεραγωγό ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 0,6 m × 0,4 m. Η ταχύτητα του αέρα μετρήθηκε V = 2 m/s. Να υπολογίσετε: 
α) Την διατομή Α του αεραγωγού. (Μονάδες 5)
β) Τον όγκο Q του αέρα που ρέει στον αεραγωγό σε L/s (Μονάδες 10)
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4.2 Να υπολογίσετε τη δυναμική πίεση στον αεραγωγό του σχήματος.  
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