ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

4.1

α) Η διατομή του αεραγωγού είναι A = 0,6 m × 0,4 m = 0,24 m2.

β) Q=A×V=0,24m2×2ms=0,48 m3/s=480 L/s

4.2

Στο σχήμα βλέπουμε την μέτρηση της ολικής πίεσης (pT = 30 psi) και την μέτρηση της στατικής πίεσης (ps = 25 psi). Άρα η δυναμική πίεση θα είναι:

pT=ps+pd pd=pT-ps=30 psi-25 psi=5 psi