ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Θέμα 4ο 
α. Το βεληνεκές των στομίων είναι: 
Βεληνεκές =  l =   10 m =  m = 7,5 m
[bookmark: _Hlk122269067]β. Από τον Πίνακα 1, για παροχή αέρα 106 L/s και ταχύτητα αέρα 3,75 m/s, η πλησιέστερη τιμή για την περίπτωση μας είναι 4 m/s, σε γωνία πτερυγίων 0ο. Το βεληνεκές για γωνία πτερυγίων 0ο είναι 7,3 m που ικανοποιεί την υπολογισμένη τιμή του βεληνεκές που είναι 7,5 m.
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 Πίνακας 1: Στοιχεία επιλογής στομίων τοίχου.
Επιλέγω από τον Πίνακα 1 στόμιο τοίχου με τις διαστάσεις 305 x 127 σε 0ο.
image1.png
BiaoTboeis. 305x102 356x102 457x102
iy 2543127 406102 356x127
203x152 3052127 305x152
flapox 254152
atpa
=0 v 2z & 2z a5
Bohneds  m |73 640 518 | 640 549 457 579 518 427
% Nraon m 244 183 152 | 213 183 137 |244 198 152
Tayumra ms | 418 480 520 | 358 410 448 [270 320 348
Mt@on nieong  Pa. 17 155 180 | 86 12 135 |48 66 79
Bveds m 79 73 g8 |73, 64 52 |67 58 4p
106 | oo m |25 20 ix[Jos \ 1815 (26 20 15
Towma  ms |47 54 58 a0 \4g 50 |32 a8 39
Mraonnieans_Pa | 150 193229 | 107 142 168 |64 89 51
BeAnvexég m 91 79 87 79 70 58 73 64 52
118 | o mo|29 21 17 |27 21 17 |29 21 17
Tayumra ms | 53 60 65 45 51 56 35 40 43
Nrion nieong  Pa 185 246 287 | 135 178 203 |76 104 124
Bowvess  m | 1006 85t 7% |84 7e2 671 |79 701 57
130 | Mmibon m | 305 229 183|305 229 18 305 229 183
Towma s | 575 663 713 [490 563 618 | 380 435 475
Nraon nions ~ Pa. 26 205 345|157 213 259 | 94 124 152
gonoss  m | tom ses re (G s 7 [sm 12 sw
142 Mraon m 320 244 198 J 229 183 | 305 229 183
Toma s | 628 728 775 [ 530 615 665 | 415 475 520
Mr@on nieong  Pa. 264 358 411 [ 191 257 300 | 114 150 180
BeAnvexég m 1128 1006 854 | 1067 915 762 945 793 671
154 | Mrion m 320 244 198 (320 244 198 [320 244 198
T ms | 685 78 848 | 580 665 725 [450 515 563
Mréon nieone  Pa. 310 414 483 [ 229 302 361|135 175 213
Bonvexés  m | 1250 1067 915 | 1128 976 628 | 1037 85 701
165 | Moon m |33 244 213 |33 25 19 [335 25 198
Taxumra ms | 733 843 903 | 628 720 780 [435 55 608
Nron nieong ~ Pa. 363 485 564 [ 262 356 414 | 160 206 254
Boveds  m | 1811 1150 976 | 118 1067 884 | 1098 945 762
177 | muon m | 351 244 213|351 259 213 [351 274 213
Tayumra ms | 785 905 968 | 670 770 835 [518 595 650
Nrion nieong  Pa 414 569 645 312 409 483 | 180 244 279





