ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Το βεληνεκές των στομίων είναι:

Βεληνεκές = 34 ∙ l =  34 ∙ 10 m = 304 m = 7,5 m

β. Από τον Πίνακα 1, για παροχή αέρα 106 L/s και ταχύτητα αέρα 3,75 m/s, η πλησιέστερη τιμή για την περίπτωση μας είναι 4 m/s, σε γωνία πτερυγίων 0ο. Το βεληνεκές για γωνία πτερυγίων 0ο είναι 7,3 m που ικανοποιεί την υπολογισμένη τιμή του βεληνεκές που είναι 7,5 m.

Πίνακας 1: Στοιχεία επιλογής στομίων τοίχου.

Επιλέγω από τον Πίνακα 1 στόμιο τοίχου με τις διαστάσεις 305 x 127 σε 0ο.