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Θέμα 4ο 
Από το διάγραμμα συμπληρώνεται ο πίνακας ως εξής:

	Α/Α

	Παροχή νερού
V  (l/s)
	Πτώση πίεσης ανά μέτρο σωλήνα
R (mmΣΝ/m)
	Ταχύτητα ροής
[bookmark: _GoBack]ν (m/sec)
	Διάμετρος χαλκοσωλήνα
(Διάμετρος x πάχος)

	1.
	0,04
	40
	0,5
	12 x 1

	2.
	0,08
	300
	1,4
	10 x 0,8

	3.
	0,06
	9
	0,3
	18 x 1

	4.
	0,3
	60
	1
	22 x 1,2

	5. 
	0,4
	700
	3
	15 x 1
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