ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

Από το διάγραμμα συμπληρώνεται ο πίνακας ως εξής:

| Α/Α | Παροχή νερού V (l/s) | Πτώση πίεσης ανά μέτρο σωλήνα R (mmΣΝ/m) | Ταχύτητα ροής ν (m/sec) | Διάμετρος χαλκοσωλήνα (Διάμετρος x πάχος) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,04 | 40 | 0,5 | 12 x 1 |
| 2. | 0,08 | 300 | 1,4 | 10 x 0,8 |
| 3. | 0,06 | 9 | 0,3 | 18 x 1 |
| 4. | 0,3 | 60 | 1 | 22 x 1,2 |
| 5. | 0,4 | 700 | 3 | 15 x 1 |

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1