ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α. Οι απώλειες θερμότητας του παραθύρου υπολογίζονται μέσω του τύπου:

Qπαραθ.=Κπαραθ.∙Fπαραθ.∙tεσ-tεξ⇒Qπαραθ.=3∙2∙1∙18--2⇒Qπαραθ.=3∙2∙20⇒Qπαραθ.=120kcal/h

β. Οι απώλειες θερμότητας του τοίχου μεταξύ των χώρων Α και Δ υπολογίζονται μέσω του τύπου:

Qτοιχ.=Κτοιχ.∙Fτοιχ.∙tεσ-tεξ⇒Qτοιχ.=1,2∙3∙3-2∙1∙18--2⇒Qτοιχ.=1,2∙(9-2)∙20⇒Qτοιχ.=168kcal/h

γ. Οι συνολικές απώλειες θερμότητας από το χώρο Α στο χώρο Δ αποτελούνται από τις απώλειες θερμότητας του παραθύρου και του τοίχου. Οπότε:

QΑΔ=Qπαραθ+Qτοιχ=120 kcalh+168kcalh=288 kcalh