Θέμα 2o 
2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Συνήθως για ισχύ μέχρι 215.000 kcal/h χρησιμοποιούμε έναν (1) λέβητα.
β. Βάσει του Κτιριοδομικού Κανονισμού πρέπει το ύψος του λεβητοστασίου για ισχύ μέχρι 60.000 kcal/h, να είναι τουλάχιστον 1 m.
γ. Στα κοινά λεβητοστάσια η θερμοκρασία του νερού δεν υπερβαίνει τους 95 °C.
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[bookmark: _Hlk95153591]2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται τα βασικά στοιχεία ενός αερολέβητα. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 
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