Θέμα 2o

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Συνήθως για ισχύ μέχρι 215.000 kcal/h χρησιμοποιούμε έναν (1) λέβητα.

β. Βάσει του Κτιριοδομικού Κανονισμού πρέπει το ύψος του λεβητοστασίου για ισχύ μέχρι 60.000 kcal/h, να είναι τουλάχιστον 1 m.

γ. Στα κοινά λεβητοστάσια η θερμοκρασία του νερού δεν υπερβαίνει τους 95 °C.

Μονάδες 9

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται τα βασικά στοιχεία ενός αερολέβητα. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 | α. Εισαγωγή του ανακυκλοφορούντος αέρα αέρα |
| 2 | β. Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα |
| 3 | γ. Καυστήρας |
| 4 | δ. Λέβητας |

Μονάδες 16