Θέμα 4ο
[bookmark: _Hlk95943163]Σε μία μονοκατοικία που είναι εκτεθειμένη από όλες τις πλευρές (ανατολή, δύση, βορρά και νότο), ο μηχανικός θα πρέπει να εγκαταστήσει το σύστημα αντιστάθμισης.
α. Σε ποια πλευρά του σπιτιού θα πρέπει να τοποθετήσει το αισθητήριο ανίχνευσης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και γιατί; Όλες οι πλευρές του σπιτιού βρίσκονται υπό σκιά. (Μονάδες 8)
β. Σε ποιο σωλήνα θα πρέπει να τοποθετήσει το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού; (Μονάδες 5)
γ. Τι ενέργειες κάνει η κεντρική ηλεκτρονική συσκευή με βάση τις δύο παραπάνω θερμοκρασίες; (Μονάδες 12)
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