ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Το αισθητήριο ανίχνευσης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να τοποθετηθεί στο βόρειο μέρος του σπιτιού, γιατί αυτό είναι το δυσμενέστερο σημείο από άποψη θερμοκρασιακών συνθηκών.

β. Το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σωλήνα προσαγωγής του ζεστού νερού.

γ. Η κεντρική ηλεκτρονική συσκευή κάνει την επεξεργασία των δύο θερμοκρασιών (της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας προσαγωγής ζεστού νερού) και αναλόγως δίδει εντολή στην ηλεκτροβάνα αναμείξεως να ανοίξει ή να κλείσει τόσο, όσο απαιτείται για την ανάμειξη του νερού από το οποίο τροφοδοτούνται τα θερμαντικά σώματα.