ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

Στην πρόληψη πυρκαγιάς συμβάλλουν αποτελεσματικά τα παρακάτω:

- Η εκπαίδευση των ανθρώπων.

- Η συντήρηση και παρακολούθηση συσκευών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.

- Η ασφαλής αποθήκευση των εύφλεκτων υλικών.

- Η άμεση επισκευή ελαττωματικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

- Η επισκευή και η συντήρηση των εγκαταστάσεων να γίνεται μόνον από ειδικούς.

- Η λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας (πυρανίχνευση, κατάσβεση κ.λ.π) που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών.

Μπορούν να απαντηθούν έξι (6) από τα παραπάνω μέτρα.