Θέμα 4o

4.1 Να αναφέρετε τρία (3) στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του δοχείου διαστολής σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.

Μονάδες 12

4.2 Να περιγράψετε ποια προβλήματα δημιουργεί η παρουσία αέρα στο δίκτυο μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.

Μονάδες 13