Θέμα 2ο

3

2

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α, όπου απεικονίζεται ένας ηλιακός συλλέκτης τριπλής ενέργειας και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

1

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. | α. Εναλλάκτης θερμότητας |
| 2. | β. Καθοδική προστασία (Ράβδος μαγνησίου) |
| 3. | γ. Ηλεκτρική αντίσταση |

Μονάδες 15

2.2 Να αναφέρετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δίκτυα διανομής θερμού νερού για θέρμανση ως προς:

- Τον τρόπο σύνδεσης των θερμαντικών σωμάτων με τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής. (Μονάδες 4)

- Το υλικό κατασκευής των σωλήνων του δικτύου. (Μονάδες 6)

Μονάδες 10