ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 - α

2 - γ

3 - β

2.2

Τα δίκτυα διανομής θερμού νερού για θέρμανση, διακρίνονται προς:

α. Τον τρόπο σύνδεσης των θερμαντικών σωμάτων με τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής σε:

- Δίκτυα μονοσωλήνια

- Δίκτυα δισωλήνια

β. Το υλικό κατασκευής των σωλήνων του δικτύου σε:

- Δίκτυα με σωλήνες από χάλυβα

- Δίκτυα με σωλήνες από χαλκό

- Δίκτυα με σωλήνες από πλαστικό