Θέμα 4ο 
4.1 Να επιλέξετε από το παρακάτω διάγραμμα καυστήρα πετρελαίου για:
α) Λέβητα με θερμική ισχύ 40000 kcal/h  και πίεση στο θάλαμο καύσης 1,4 mbar.
β) Λέβητα με θερμική ισχύ 30 kW  και πίεση στο θάλαμο καύσης 0,6 mbar.
Δίνετε το τυπικό διάγραμμα επιλογής καυστήρα πετρελαίου.
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4.2 Ποια είναι η μέγιστη πίεση που μπορεί να υπάρχει στο θάλαμο καύσης για τους καυστήρες  που επιλέξατε στα ερωτήματα α) και  β) του θέματος 4.1; 
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