Θέμα 4o

Εργάζεστε ως ψυκτικός σε μια εταιρία ψύξης - κλιματισμού και καλείστε να σχεδιάσετε τον αυτοματισμό μιας ψυκτικής εγκατάστασης. Ποια είδη αυτοματισμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στις παρακάτω περιπτώσεις;

α) Η λειτουργία του συμπιεστή θα πρέπει να διακόπτεται όταν η πίεση του ψυκτικού υγρού πέσει πολύ χαμηλά. (Μονάδες 5)

β) Η λειτουργία του συμπιεστή θα πρέπει να ξεκινάει όταν η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης αυξηθεί. (Μονάδες 5)

γ) Οι στροφές του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή θα πρέπει να μεταβάλλονται ανάλογα με την πίεση του ψυκτικού υγρού. (Μονάδες 7)

δ) Η ροή του ψυκτικού ρευστού θα πρέπει να διακόπτεται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από μία τιμή. (Μονάδες 8)

Μονάδες 25