Θέμα 4ο

Σε κλιματιζόμενο χώρο, οι συνθήκες του αέρα μετρήθηκαν ως εξής: θερμοκρασία tdb = 24 οC και σχετική υγρασία φ = 40% (κατάσταση 1).

Με την βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη που σας δίνεται:

4.1 Εντοπίστε πάνω στο χάρτη και σημειώστε το σημείο που απεικονίζει την κατάσταση του αέρα.

Μονάδες 2

4.2. Εάν αυξηθεί η σχετική υγρασία μέχρι την τιμή φ = 60% (κατάσταση 2), χωρίς να μεταβληθεί η θερμοκρασία tdb, εντοπίστε στον ψυχομετρικό χάρτη το νέο σημείο που απεικονίζει την κατάσταση του αέρα και σχεδιάστε την μεταβολή.

Μονάδες 3

4.2 Υπολογίστε, βάσει του ψυχομετρικού χάρτη, τα υπόλοιπα ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά των δύο καταστάσεων του αέρα και συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.

|  | Θερμοκρασία υγρού βολβού twb (οC) | Ειδική υγρασία W (g/Kg) | Ενθαλπία h (Kj/Kg) | Ειδικός όγκος v (m3/Kg) | Θερμοκρασία σημείου δρόσου tdp (οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατάσταση 1 |  |  |  |  |  |
| Κατάσταση 2 |  |  |  |  |  |

Μονάδες 20