ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

Για τον υπολογισμό του δοχείου διαστολής χρειάζονται τα εξής στοιχεία:

- Η ποσότητα του νερού της εγκατάστασης (λέβητας, σωληνώσεις, σώματα κ.λ.π.)

- Η θερμοκρασία του νερού εισαγωγής στο δοχείο διαστολής.

- Η θερμοκρασία του νερού επιστροφής στο δοχείο διαστολής.

- Η αρχική πίεση (στατικό ύψος).

- Η τελική πίεση (max πίεσης λειτουργίας).