ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

- Το κέλυφος του καυστήρα (ή περίβλημα),

- Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα

- Ο ηλεκτρικός κινητήρας

- Ο ανεμιστήρας

- Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης λειτουργίας

- Ο μετασχηματιστής έναυσης

- H αντλία καυσίμου

- Το ακροφύσιο διασκορπισμού (μπεκ)

- Το φωτοκύτταρο εντοπισμού της φλόγας

- H κεφαλή καύσεως