ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

1. Ο κατασκευαστής και το έτος κατασκευής

2. Ο τύπος του καυστήρα και το συνιστόμενο καύσιμο

3. Η μέγιστη και ελάχιστη ωριαία παροχή καυσίμων σε kg/h για υγρά καύσιμα ή m3 /h για αέρια καύσιμα, σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.