Θέμα 4ο

Να αναφέρετε τέσσερα από τα προτερήματα της προθέρμανσης του πετρελαίου σ’ έναν καυστήρα υγρού καυσίμου.

Μονάδες 25